SWITCH LIST MR HITESH BHAI SION

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTICULARS | KITCHEN | LIVING BIG SIZE WHITE | PARENT BIG SIZE WHITE | GUEST | M BED | CHILDREN | TERRACE |
| 5-amp switch | 22 | 39 | 25 | 16 | 20 | 10 | 10 |
| 5-amp socket | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| 5-amp two-way switch | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 15-amp indicator switch | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15-amp socket | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fan regulator | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32-amp DP switch | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32-amp DP Switch Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blank plate | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| dura bell push | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| switch type bell push | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| socket type buzzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| telephone jack | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USB Socket | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Module Automation plate with  Regulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Module Automation Plate  Without Regulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 module plate | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3module plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 module plate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 module plate | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 8 module horizontal plate | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Module Horizontal Plate Normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 module plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGRAND MYRIUS WHITE |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-amp switch | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5-amp socket | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 15-amp indicator switch | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5/15-amp socket | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 module plate | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 module plate | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 module surface box | 2 |  |  |  |  |  |  |
| blank plate | 5 |  |  |  |  |  |  |
| PVC tape multicolour box | 1 |  |  |  |  |  |  |